## 总账
仪器名称 | 分类名称 | 生产厂家 | 型号 | 规格
全自动流式细胞分析仪 | 血液细胞分析仪 | 美国Becton Dikinson公司 | BD FACSVerse | 双激光，6色
综合模拟人 | 肌肉收缩模型机 | 美国医学教育科技公司 | ECS-100 | 生理驱动
超临界萃取仪 | 淬取装置 | 美国应用分离公司（AppliedSeparatio | SFE-2 | 7071
医用诊断X射线机 | X光机 | 北京万东医疗装备公司 | HF51-2A | 高频50KW
智能化综合模拟人 | 人体模型 | 挪威Laerdl公司 | 211-00050 | 仿真硅胶
GMP仿真药物制剂生产实验室 | 生物医学实验仪器及装 | 南京佳美环境工程有限公司 | 定制 | 一批
高效液相色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 安捷伦公司 | 1260 | 自动进样四元泵5
荧光定量PCR仪 | DNA扩增仪 | 德国艾本德公司 | Realplex2 | 40×25×39cm
多普勒超声诊断系统 | 超声波断层检查装置 | 无锡通用电气医疗公司 | LOGIQ C5PRO | 彩色
核心交换机 | 光电交换机(网络交换机) | 华为技术有限公司 | S12708 | 2*主控板/3*交换网板/1*16口10G、2*48口1G业
高效液相色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 美国安捷伦公司 | Agilent1200 | 手动进样4元泵
智能溶出度测定仪 | 其它血流量测定器 | 天津市天大天发科技有限公司 | ADFC8MD | 溶出转速：25～250转/分±2%
数字人解剖系统 | 单片机开发系统 | 济南易创公司 | 易创 | 网络版
倒置荧光显微镜 | 倒置式生物显微镜 | 日本奥林巴斯公司 | Olympus I71-22 | FL/PH、双目
小型喷雾干燥器 | 电热干燥箱 | 瑞士步琪公司 | B-290型 | 1.5L/小时
全自动血气分析仪 | 血液酸碱气体分析仪 | 丹麦雷度公司 | ABL5 | PH6.3-8
生理记录数据采集分析系统 | 数据采集装置 | DInstruments公司（澳大利亚）制造 | PL3508/P | 8通道40K240MHZ PowerPc405GPr16MB
荧光显微镜 | 荧光显微镜 | 日本奥林巴斯公司 | BX51/BX52TF | 双目
气相色谱仪 | 气相色谱仪(层析仪) | 安捷伦公司 | 7820 | 最低检测限：< 0.02 pg/mL
荧光分光光度计 | 荧光分光光度计 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | RF-5301（PC）S | 220-750nm
脉动真空灭菌器 | 杀菌机 | 山东新华医疗科技公司 | XG1.D | 360L
示差散射检测器 | 示差检测器 | 安捷伦公司 | RID | 示差折光范围：1.00-1.75
全波长酶标仪 | 酶标仪 | 赛默飞世尔科技公司 | Multiskan GO | 波长跨度200-1000nm
解剖教学塑化标本 | 原生动物标本 | 张家港乐余标本模型公司 | 全身肌肉 | 自然大
冻干机 | 冻干机 | 西班牙艾提艾斯科学医药公司 | CRYODOS-50 | 2.5升
倒置荧光显微镜 | 倒置式生物显微镜 | 日本尼康公司 | 尼康T1-U | 物镜14×、10×、20×、40×
多参数生物反馈测试仪 | 多道生物分析系统 | 南京伟思 | 3000A | 进口核心硬件，具有独立通道的信号处理器，编码器
高压制备色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 苏州汇通色谱分离纯化公司 | Flash-A | 紫外检测：190～700nm
显微图像分析 | 图象分析显微镜 | 日本尼康公司 | Ri1 | 12703像素
全自动顶空进样器（气相色谱配件） | 气相色谱柱老化箱 | 安捷伦公司 | 7697A | 12样品位
高斯工作站 | 小型电子计算机 | 美国Gaussian公司 | Gaussian09/ Gaussian05 | 50/60Hz
凯氏定氮仪 | 定氮仪 | 丹麦福斯（foss）公司 | 8100 | 50-60HZ
高压均质机 | 高压均质机 | 意大利FBF公司 | HomoLab | 最大样品颗粒小于200um一级最大压力1500Bar
程序增压快速溶剂萃取仪 | 淬取装置 | 意大利Timatic | Micro-c | 230v
组织包埋仪 | 包埋仪 | 德国美康公司 | Microm EC350 | 工作台温度50-70度
气相色谱仪 | 薄层层析扫描仪 | 岛津公司苏州厂 | GC-14C | TCD/FID
五人共览显微镜 | 生物显微镜 | 日本奥林巴斯公司 | BX2-MDO-5加 | BX51-32HO2
高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 德国赛默飞世尔科技公司 | MulufugeX3r | 最大转速4700rpm
多功能电穿孔仪 | 电穿孔系统 | 美国BTX公司 | BTXECM830 | 脉冲电压:5～3000V
易创数字人解剖系统 | 数控系统 | 山东数字人科技股份有限公司 | Pro | V3.0教师端
紫外分光光度计 | 微量紫外分光光度计 | 美国赛默飞世尔科技公司 | EV0300PC | 100～240VAC
二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 美国赛默飞世尔科技公司 | Thermo3311 | 电热式
自动进样器 | 微量进样器 | 美国安捷伦公司 | Agilent1260 | 0.1～100μl
快速梯度PCR仪 | DNA扩增仪 | 美国Bio-Rad公司 | S1000 | 梯度1-24度
高速冷冻离心机 | 超速冷冻离心机 | 德国Thermo公司 | ST16R | 最大转速15200rpm
超微量分光光度计 | 微量紫外分光光度计 | 赛默飞世尔科技有限公司 | NanoDrop2000 | 0.5-2ul
酶标仪 | 酶标测试仪 | 日本Bio-Rad公司 | 680 | 波长跨度400～750nm
电动升降尸体解剖台 | 尸体解剖台 | 无锡帆鹰警用器材公司 | FYDP-I | 250×78×78cm
生物发光检测仪 | 生物发光仪 | Promega 公司（美国）制造 | GloMax MultijR | 12v0.7A MAX
紫外成像系统 | 数字化照相系统 | 美国巴雷太平洋有限公司 | Bio-Rad | GeiDocXR主机白光转换屏专业分析软件
超纯水仪 | 超纯水系统 | 美国PALL公司 | Cascada LS | 130升/h
人工呼吸机 | 微量呼吸检压仪 | 泰兴凯泰医疗器械公司 | HVJ-880T | Max≥120L/min
紫外分光光度计 | 微量紫外分光光度计 | 岛津公司苏州厂 | UV-2401pc | 可见紫外
SPG膜乳化器 | 高压均质机 | 日本SPG公司 | MG-20 | 最大压力500KPa
恒温摇床 | 半自动筛分仪 | 美国西莫电子技术公司 | Thermo420主机 | 250ML烧瓶夹.2个可调试管架
PCR仪 | DNA扩增仪 | 美国BioRed公司 | BioRed C1000 | 温度控制0～100度
兰卡切片机 | 薄片切片机 | 德国兰卡公司 | RM2135 | 50×30×25
液相色谱仪 | 色谱数据处理机 | 北京创新通恒科技有限公司 | LC3050 | 软件V2.01 最大流速:50ml/min
数字切片系统 | 单片机开发系统 | 济南易创公司 | 易创 | 网络版
石蜡组织切片机 | 封闭式切片机 | 德国美康公司 | Microm HM325 | 切片厚度0.5-60mm
基因扩增仪 | DNA扩增仪 | 美国伊斯特温国际贸易公司 | MJR-PTC200 | ALS1296
低温高速离心机 | 高速离心机(4000-40000转/分) | 德国Thermo公司 | CL31R | 14600rpm
PCR仪 | DNA扩增仪 | 美国Bio-Rad公司 | PCT-200 | 梯度范围1～20°C
凝胶成像系统 | 电泳凝胶成像分体系统 | 上海天能科技公司 | 1600型 | 波长302nm
生物安全柜 | 高效空气过滤器 | 美国Thermo公司 | 1285 | 针对0.3nm过滤
生化分析仪 | 氟离子分析仪 | 荷兰威图有限公司 | MICROLAB-300 | 100-240Val
恒温浴槽 | 超级恒温槽 | 德国美康公司 | Microm STS | 800ml
超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 赛默飞世尔科技有限公司 | FORMA 902 | 368.1L
液相色谱仪 | 色谱数据处理机 | 北京创新通恒科技有限公司 | LC3000 | 软件V2.01 最大流速:10ml/min
生物组织微电脑脱水机 | 组织脱水机 | 孝感泰康医疗设备公司 | TKY-TSA | 单缸容量≥1000ml
真空浓缩仪 | 冻干机 | 德国Eppendorf公司 | 5301 | 0005632-1400转
显微镜 | 生物显微镜 | 重庆光电仪器有限公司 | BA3000i | 双目电光源
纯水仪 | 超纯水终端处理装置 | 嘉兴博越行仪器有限公司 | GenPurePro | 48V 120W
台式离心机 | 低速离心机(4000转/分及以下) | 德国贺利氏公司 | Fresco17 | 转速≥13300rpm
实验型多功能湿法混合制粒机 | 颗粒机 | 长沙市岳麓区中南制药机械厂 | 50L | 容积：50L
小型多功能提取罐 | 多能提取罐 | 上海雅程仪器公司 | YC-020 | 0.025平方米
研究型显微镜 | 偏反两用研究显微镜 | 日本奥林巴斯公司 | BX51 | 双目电光源
高压蒸汽灭菌器 | 高压灭菌器 | 日本(Tomy Seiko)公司 | SX-500 | 有效容积50L
粗纤维测定仪 | 纤维测定仪 | 济南海能仪器股份有限公司 | F600 | 3200W
倒置生物显微镜 | 生物显微镜 | 尼康仪器(上海)有限公司 | TS100-F+D5100 | 三日倒置卤素灯
超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 美国赛默飞世尔公司 | 702 | -40～-80度
培养箱 | 低温培养箱 | 美国热电公司 | Forma311 | 水套式CO2
超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 美国西莫电子技术公司 | Thermo Forma702 | 368L
生物分光光度计 | 波纳氏光度计 | 德国艾伯特有限公司 | 61310 | 8.5MM-22487
数显粘度计 | 超声波粘度计 | 美国博力飞公司 | DV-3T | 1-800M
高级综合急救技能训练模型 | 肌肉收缩模型机 | 上海弘联医学仪器设备公司 | GD/ACLS8000 | 仿真硅胶/带床
生物安全柜 | 高效空气过滤器 | 泰斯达公司 | Bio Advance | 230V,50Hz
慢病生物指标评估系统 | 生物反馈训练测试仪 | 南京伟思 | IVA | 视听整合连续性测试系统和评估系统
认知能力评估系统 | 职业能力单估系统 | 北京师大心企科技有限公司 | XQ/XLPG-01 | 含错觉试验仪，时间知觉试验仪，双手调节器，注意分配试验仪，
电脑工作站 | 便携式工作站 | 北京惠普公司 | HP Z200 | i3-530/2G/300G/24液晶
二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 美国赛默飞世尔科技公司 | Thermo3111 | 水套式
移动式口服液过滤机 | 直管粉针灌封机 | 长沙市岳麓区中南制药机械厂 | GL-0.4 | 过滤面积：0.4m
激光雕刻机 | 激光切割机 | 上海御虹激光设备有限公司 | HYC-1310 | 汉字1.5mm 字母1mm
电动手术台 | 电动手术台 | 上海医疗器械公司医疗设备厂 | DT12-B | 电动
高级分娩模型 | 肌肉收缩模型机 | 美国3B公司 | GMD-S550 | 仿真硅胶
洗板机 | 酶标仪洗板机 | 美国伯乐公司制造 | 1575 | MAX：130VA
ECDH 数字人 | 彩色工业电视 | 山东数字人科技股份有限公司 | ECDH-84 | I7-4690S/16G/512G,84吋，分辨率：3840
旋转蒸发仪 | DNA/RNA浓缩仪 | 德国Heidolph（海道夫） | Hei -VAP Advantage G3 | 1300W
二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 三洋机电(中国)有限公司 | MC0175 | 容积:175L
麻醉机 | 麻醉机(台) | 上海弘联医学仪器公司 | 金陵-01A | 220V/60Hz
低温高速离心机 | 高速离心机(4000-40000转/分) | 德国Thermo公司 | CL21R | 14800rpm
倒置相差显微镜+数码采集系统 | 倒置式生物显微镜 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | AE2000 | 40X-400X
全自动酶标仪 | 酶标测试仪 | 美国Bio-Rad公司 | 680 | 波长跨度400-750m
台式冷冻高速离心机 | 高速离心机(4000-40000转/分) | 德国索范公司 | Heraeus.fresco | 25-50ml
整体反射无影灯 | 冷光子母无影灯 | 上海汇丰医疗器械有限公司 | ZF-6001600 | 反射式
水浴摇床 | 半自动筛分仪 | 德国美默尔特公司 | WB14 | 1800W/100°C
心肺复苏模拟人 | 肌肉收缩模型机 | 美国纳斯公司 | W44069 | 带电子监测打印仪
紫外可见分光光度计 | 紫外、可见、近红外分 | 上海精密科学仪器公司 | UV757CRT | 波长200～1100nm
病理图像分析系统 | 单片机开发系统 | 南昌泰康医疗设备公司 | PK-MLAS | 4.0
易创数字人解剖系统 | 数控系统 | 山东数字人科技股份有限公司 | Pro | V3.0学生端
高压反应釜 | 超高压釜 | 岩征仪器（上海）公司 | YZ-MR-500ML | 316L
超声波破碎仪 | 超声波细胞破碎器 | 德国Bandelin公司 | HD2070 | 40KHz
体视显微镜 | 变焦体视显微镜 | 日本奥林巴斯公司 | 奥林巴斯SZX7 | 8～56倍
IVC独立通风笼 | 动物饲养笼、架、箱 | 苏州苏杭科技公司 | H5MC36 | 36笼
倒置相差显微镜 | 倒置式生物显微镜 | 日本尼康公司 | 尼康TS－100 | 物镜10×、20×、40×
解剖陈列标本 | 原生动物标本 | 嘉兴学院医学院自制 | 断层标本 | 1套(94片)
分娩及母子急救模型 | 肌肉收缩模型机 | 上海弘联医学仪器公司 | F55-GD | 硅胶
蛋白质电泳系统 | 低压电泳仪 | 美国Bio-Rad公司 | PowerPacBasic | 凝胶数量:1～4
体视显微镜 | 变焦体视显微镜 | 日本尼康公司 | 尼康SMZ745 | 变倍比6.3:1
低温恒温搅拌浴 | 磁力恒温搅拌器 | 郑州长城科工贸公司 | DHJF-8002 | 60～200W
全自动氮氢空一体机 | 气体发生器 | 北京科普分析科技公司 | NHA-500 | 氮、氢0～500ml/min
解剖教学断层标本 | 原生动物标本 | 张家港乐余标本模型公司 | 成人头颈躯干矢状断 | 自然大
微电极推进器 | 慢性微电极推进器 | 西安西光激光科技有限公司 | WK-Ⅲ | 推进速度1-2500步/秒
电子分析天平 | 单盘分析天平 | 塞多利斯公司 | CP224S | 可读性0.1mg
低温冷却液循环泵 | 循环泵 | 济南海能仪器股份有限公司 | FCL6-20 | 2000W
小动物跑台 | 多功能跑台 | 淮北正华生物仪器设备公司 | ZH-PT | 计算机型控制、六道
匀浆机 | 电动匀浆机 | 美国Biospec公司 | Tissue-Tearor | 5000～35000转带刀头
振实仪 | 偏振体视显微镜 | 天津市天大天发科技有限公司 | ZS-2E | 220V
制冰机 | 制冰机 | 苏州雪尼电器设备有限公司制造 | ICES-100 | 制冰量：100kg/24h 储冰量：25kg
隔膜式真空泵 | 真空泵 | 美国威尔奇公司 | 2034C-02 | 21.0～25.0L/min
小型冷却水循环装置 | 水冷机 | 德国劳达公司 | RA-8 | -25～85度
诊断性腹腔灌洗模型 | 肌肉收缩模型机 | 英国LT公司 | LT60290 | 仿真硅胶
超声波清洗机 | 超声波清洗机 | 上海科导超声仪器有限公司 | SKF-36A | 87L
后穹窿穿刺模型 | 肌肉收缩模型机 | 营口巨成教学科技开发公司 | F83102 | 硅胶
心肺听诊触诊腹部教学系统 | 心肺触诊听诊仪器 | 辽宁营口巨成教学科技公司 | JC30011B/GGF | 硅胶带集成电路板
半干转膜仪 | 核酸转膜系统器 | 美国伯乐公司 | Trans Blot SD Cell | 50W
心肺腹检查模拟人 | 人体模型 | 杭州瑞恒科技有限公司 | 贵东DF-XF-AT | 学生机
婴儿培养箱 | 早期婴儿培养箱 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90B | 温度波动≤0.5℃
超净工作台 | 超净工作台 | 上海天呈公司 | TSJH-2118 | 1800×530×520cm
智能核酸蛋白检测仪 | 核酸蛋白检测仪 | 上海琪特分析仪器公司 | QT-58A | -5～30°C
解剖实验学生自主学习系统 | 视听多媒体语言学习系统 | 联想集团有限公司 | 50PT255C-TA+T4900 | 50寸液晶电视i5双核处理器电脑